Уважаемые жильцы дома № 13 по 5 микрорайону!

ООО «Управляющая Компания ЖКХ» доводит до Вашего внимания информацию по предоставленным услугам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Вашего дома за 2016 год. Все работы выполняются в объеме, необходимом для каждого конкретного дома, на основании актов обследования и заявок граждан.

На лицевой счет Вашего дома за период 2016 года поступило средств от населения в сумме

НДС 18% в сумме

Итого: 820 352 руб.

Затраты на Вашем доме в течение 2016г. – 821 788руб.

Начислено коммунальных услуг:- 1 365 587,87 руб.

ХВС и канализация:- 242 519,37 руб.

ГВС и отопление:- 1 123 078,50 руб.

Оплачено коммунальных услуг:- 1 333 615,92 руб.

1. Управление многоквартирным домом, а именно:

- Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом;

- Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество;

- Разработка с учетом минимального перечня, плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

- Расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

- Подготовка предложений по вопросам проведения текущего и капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

- Заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления работ и услуг.

- Заключение договоров поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем, иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

- Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

- Услуги Акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»;

- Направление платежных документов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

- Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

- Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ;

- Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;

Организация аварийно-диспетчерского обслуживания, в том числе осуществление повседневного контроля за работой внутридомовых инженерных систем, регистрация и прием заявок собственников и нанимателей, организация и устранение аварий и повреждений.

Итого затрат на управление многоквартирным домом в сумме: 273 042 руб.

2. Содержание и санитарная очистка многоквартирного дома, а именно:

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами;

- проверка кровли на отсутствие протечек;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

- контроль состояния входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- обследование канализационных засоров в подвале;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;

- механизированная уборка придомовой территории;

- уборка мест общего пользования, поддержание санитарного состояния лестничных площадок;

- сезонное скашивание травы на газонах;

- вывоз бытового мусора по мере накопления;

- подготовка инженерных сетей к зиме;

- завоз песка для посыпки тротуаров в зимнее время;

- техническое обслуживание оборудования главного распределительного щита МКД;

- подготовка и составление актов готовности дома к сезону;

- дератизация подвалов;

- обслуживание, снятие и контроль показаний общедомовых приборов учета, индивидуальных приборов учета.

Итого затрат на содержание многоквартирного дома в сумме: 450 592 руб.

3. Текущий ремонт в многоквартирном доме, а именно:

1.Общестроительные работы:

-ремонт, оштукатуривание штробы – кв. 50, кв. 2,  1 под.

-покраска и ремонт малых форм

-устройство опалубки – кв.56

-бетонирование, ремонт балкона – кв.56

- изготовление и монтаж перил.

- замена почтовых ящиков – кв.22, кв.27

2.Сантехнические работы:

-техническое обслуживание оборудования ГРЩ

-замена труб канализации – 18,5 м, 3 под.

- очистка канализации – 34м, 3,5 под.

- смена трубопровода -  2м

3.Электроэнергетические работы:

-замена электрических ламп по мере перегорания

-замена выключателей, автоматов – 8 шт

- смена светильников НББ – 3 под.

- прокладка кабеля – 50м. -  установка провода ПВ 1*16  - 2м

Итого затрат на ремонтные работы в многоквартирном доме в сумме: 98 154 руб.

Администрация ООО «Управляющая Компания ЖКХ»

Уважаемые жильцы дома № 9 по 6 микрорайону!

ООО «Управляющая Компания ЖКХ» доводит до Вашего внимания информацию по предоставленным услугам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Вашего дома за 2016 год. Все работы выполняются в объеме, необходимом для каждого конкретного дома, на основании актов обследования и заявок граждан.

На лицевой счет Вашего дома за период 2016 года поступило средств от населения в сумме

НДС 18% в сумме

Итого: 766 096 руб.

Затраты на Вашем доме в течение 2016г. – 772 751 руб.

Начислено коммунальных услуг:- 1 336  155,23 руб.

ХВС и канализация:- 232 899,77 руб.

ГВС и отопление:- 1 103 255,46 руб.

Оплачено коммунальных услуг:- 1 235 518 руб.

1. Управление многоквартирным домом, а именно:

- Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом;

- Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество;

- Разработка с учетом минимального перечня, плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

- Расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

- Подготовка предложений по вопросам проведения текущего и капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

- Заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления работ и услуг.

- Заключение договоров поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем, иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

- Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

- Услуги Акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»;

- Направление платежных документов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

- Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

- Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ;

- Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;

Организация аварийно-диспетчерского обслуживания, в том числе осуществление повседневного контроля за работой внутридомовых инженерных систем, регистрация и прием заявок собственников и нанимателей, организация и устранение аварий и повреждений.

Итого затрат на управление многоквартирным домом в сумме: 268 358 руб.

2. Содержание и санитарная очистка многоквартирного дома, а именно:

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами;

- проверка кровли на отсутствие протечек;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

- контроль состояния входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- обследование канализационных засоров в подвале;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;

- механизированная уборка придомовой территории;

- уборка мест общего пользования, поддержание санитарного состояния лестничных площадок;

- сезонное скашивание травы на газонах;

- вывоз бытового мусора по мере накопления;

- подготовка инженерных сетей к зиме;

- завоз песка для посыпки тротуаров в зимнее время;

- техническое обслуживание оборудования главного распределительного щита МКД;

- подготовка и составление актов готовности дома к сезону;

- дератизация подвалов;

- обслуживание, снятие и контроль показаний общедомовых приборов учета, индивидуальных приборов учета.

Итого затрат на содержание многоквартирного дома в сумме:  358 154 руб.

3. Текущий ремонт в многоквартирном доме, а именно:

1.Общестроительные работы:

-Выборочный ремонт кровли над кв. №17,

-покраска и ремонт малых форм

-смена стекол – 1,2 м кв.17

-установка информационных щитов  - 4 шт. подъезды

- выборочный ремонт швов.

2.Сантехнические работы:

-техническое обслуживание оборудования ГРЩ

-замена труб канализации – 7,5 м

-смена трубопровода – 14м

- замена футорки на радиатор – кв.34

3.Электроэнергетические работы:

-замена электрических ламп по мере перегорания

-замена выключателей, розеток 3 шт

-смена автоматов – 12 шт. – кв.25, кв.9, кв.31

- смена светильников НББ – 2 шт.

- прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 – 25м.

Итого затрат на ремонтные работы в многоквартирном доме в сумме: 146 239 руб.

Администрация ООО «Управляющая Компания ЖКХ»

Уважаемые жильцы дома № 10 по 6 микрорайону!

ООО «Управляющая Компания ЖКХ» доводит до Вашего внимания информацию по предоставленным услугам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Вашего дома за 2016 год. Все работы выполняются в объеме, необходимом для каждого конкретного дома, на основании актов обследования и заявок граждан.

На лицевой счет Вашего дома за период 2016 года поступило средств от населения в сумме

НДС 18% в сумме

Итого: 764 810 руб.

Затраты на Вашем доме в течение 2016г. – 1 086 567 руб.

Начислено коммунальных услуг:- 1 190 226,77 руб.

ХВС и канализация:- 218 347,70 руб.

ГВС и отопление:- 971 879,07 руб.

Оплачено коммунальных услуг:- 1 183 284,06 руб.

1. Управление многоквартирным домом, а именно:

- Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом;

- Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество;

- Разработка с учетом минимального перечня, плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

- Расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

- Подготовка предложений по вопросам проведения текущего и капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

- Заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления работ и услуг.

- Заключение договоров поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем, иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

- Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

- Услуги Акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»;

- Направление платежных документов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

- Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

- Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ;

- Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;

Организация аварийно-диспетчерского обслуживания, в том числе осуществление повседневного контроля за работой внутридомовых инженерных систем, регистрация и прием заявок собственников и нанимателей, организация и устранение аварий и повреждений.

Итого затрат на управление многоквартирным домом в сумме: 254 353 руб.

2. Содержание и санитарная очистка многоквартирного дома, а именно:

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами;

- проверка кровли на отсутствие протечек;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

- контроль состояния входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- обследование канализационных засоров в подвале;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;

- механизированная уборка придомовой территории;

- уборка мест общего пользования, поддержание санитарного состояния лестничных площадок;

- сезонное скашивание травы на газонах;

- вывоз бытового мусора по мере накопления;

- подготовка инженерных сетей к зиме;

- завоз песка для посыпки тротуаров в зимнее время;

- техническое обслуживание оборудования главного распределительного щита МКД;

- подготовка и составление актов готовности дома к сезону;

- дератизация подвалов;

- обслуживание, снятие и контроль показаний общедомовых приборов учета, индивидуальных приборов учета.

Итого затрат на содержание многоквартирного дома в сумме: 327 220 руб.

3. Текущий ремонт в многоквартирном доме, а именно:

1.Общестроительные работы:

-прочистка вентиляционных каналов -15м кв.61

-покраска и ремонт скамеек и малых форм

-бетонирование крылец и балконов -1 кв.9

-установка деревян.блока / выход на кровлю/

-смена стекол -1,2 м  1 под.

- ремонт почтовых ящиков -1 шт. кв.30

2.Сантехнические работы:

-техническое обслуживание оборудования ГРЩ

- ремонт запорной арматуры

- замена запорной арматуры отопления

- замена опу по горячей воде

3.Электроэнергетические работы:

-замена электрических ламп по мере перегорания

-замена выключателей, автоматов – 12 шт, кв.57,кв.53, кв.21

- прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 – 15м

Итого затрат на ремонтные работы в многоквартирном доме в сумме: 504 994 руб.

Администрация ООО «Управляющая Компания ЖКХ»

Уважаемые жильцы дома № 19 по 6 микрорайону!

ООО «Управляющая Компания ЖКХ» доводит до Вашего внимания информацию по предоставленным услугам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Вашего дома за 2016 год. Все работы выполняются в объеме, необходимом для каждого конкретного дома, на основании актов обследования и заявок граждан.

На лицевой счет Вашего дома за период 2016 года поступило средств от населения в сумме

НДС 18% в сумме

Итого:1 003 303 руб.

Затраты на Вашем доме в течение 2016г. – 1 013 654 руб.

Начислено коммунальных услуг:- 1 724 438,70 руб.

ХВС и канализация:- 377 302,47 руб.

ГВС и отопление:-  1 347 136,23 руб.

Оплачено коммунальных услуг:- 1 661 012,57 руб.

1. Управление многоквартирным домом, а именно:

- Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом;

- Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество;

- Разработка с учетом минимального перечня, плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

- Расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

- Подготовка предложений по вопросам проведения текущего и капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

- Заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления работ и услуг.

- Заключение договоров поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем, иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

- Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

- Услуги Акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»;

- Направление платежных документов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

- Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

- Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ;

- Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;

Организация аварийно-диспетчерского обслуживания, в том числе осуществление повседневного контроля за работой внутридомовых инженерных систем, регистрация и прием заявок собственников и нанимателей, организация и устранение аварий и повреждений.

Итого затрат на управление многоквартирным домом в сумме: 342 920 руб.

2. Содержание и санитарная очистка многоквартирного дома, а именно:

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами;

- проверка кровли на отсутствие протечек;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

- контроль состояния входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- обследование канализационных засоров в подвале;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;

- механизированная уборка придомовой территории;

- уборка мест общего пользования, поддержание санитарного состояния лестничных площадок;

- сезонное скашивание травы на газонах;

- вывоз бытового мусора по мере накопления;

- подготовка инженерных сетей к зиме;

- завоз песка для посыпки тротуаров в зимнее время;

- техническое обслуживание оборудования главного распределительного щита МКД;

- подготовка и составление актов готовности дома к сезону;

- дератизация подвалов;

- обслуживание, снятие и контроль показаний общедомовых приборов учета, индивидуальных приборов учета.

Итого затрат на содержание многоквартирного дома в сумме : 576 272 руб.

3. Текущий ремонт в многоквартирном доме, а именно:

1.Общестроительные работы:

-прочистка вентиляционных каналов -15 м кв.71

-покраска и ремонт скамеек и малых форм

- ремонт штробы – 1,05 м кв.81

- снятие и установка информационных щитов – 6 под.

2.Сантехнические работы:

-техническое обслуживание оборудования ГРЩ

-замена труб канализации –   1,5м. кв. 81

-смена трубопровода ф.15 – 2м

- замена запорной арматуры

- очистка канализационной сети – 22м

3.Электроэнергетические работы:

-замена электрических ламп по мере перегорания

-замена выключателей

-прокладка кабеля АВВГ 3*2,5 – 10м

Итого затрат на ремонтные работы в многоквартирном доме в сумме: 94 462 руб.

Администрация ООО «Управляющая Компания ЖКХ»

Уважаемые жильцы дома № 20 по 6 микрорайону!

ООО «Управляющая Компания ЖКХ» доводит до Вашего внимания информацию по предоставленным услугам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Вашего дома за 2016 год. Все работы выполняются в объеме, необходимом для каждого конкретного дома, на основании актов обследования и заявок граждан.

На лицевой счет Вашего дома за период 2016 года поступило средств от населения в сумме

НДС 18% в сумме

Итого: 750 232 руб.

Затраты на Вашем доме в течение 2016г. – 830 032 руб.

Начислено коммунальных услуг:- 1 243 502,20 руб.

ХВС и канализация:- 219 346,57 руб.

ГВС и отопление:- 1 024 155,71 руб.

Оплачено коммунальных услуг:- 1 219 451,37 руб.

1. Управление многоквартирным домом, а именно:

- Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом;

- Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество;

- Разработка с учетом минимального перечня, плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

- Расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

- Подготовка предложений по вопросам проведения текущего и капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

- Заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления работ и услуг.

- Заключение договоров поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем, иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

- Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

- Услуги Акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»;

- Направление платежных документов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

- Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

- Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ;

- Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;

Организация аварийно-диспетчерского обслуживания, в том числе осуществление повседневного контроля за работой внутридомовых инженерных систем, регистрация и прием заявок собственников и нанимателей, организация и устранение аварий и повреждений.

Итого затрат на управление многоквартирным домом в сумме: 248 159 руб.

2. Содержание и санитарная очистка многоквартирного дома, а именно:

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами;

- проверка кровли на отсутствие протечек;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

- контроль состояния входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- обследование канализационных засоров в подвале;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;

- механизированная уборка придомовой территории;

- уборка мест общего пользования, поддержание санитарного состояния лестничных площадок;

- сезонное скашивание травы на газонах;

- вывоз бытового мусора по мере накопления;

- подготовка инженерных сетей к зиме;

- завоз песка для посыпки тротуаров в зимнее время;

- техническое обслуживание оборудования главного распределительного щита МКД;

- подготовка и составление актов готовности дома к сезону;

- дератизация подвалов;

- обслуживание, снятие и контроль показаний общедомовых приборов учета, индивидуальных приборов учета.

Итого затрат на содержание многоквартирного дома в сумме: 419 668 руб.

3. Текущий ремонт в многоквартирном доме, а именно:

1.Общестроительные работы:

-Выборочный ремонт кровли над кв. №68

-покраска и ремонт скамеек и  малых форм

- ремонт крыльца бетонного – 1под., 4 под.

- ремонт штробы- 3,75 м. кв.55,кв.59 кв. 63

-снятие и установка информ. щитов – 4 шт. под.

-ремонт подвальных окон.

2.Сантехнические работы:

-техническое обслуживание оборудования ГРЩ

- замена труб канализации – 1м. кв.5

- очистка канализационной сети -12м.

-смена трубопроводов ф 100 – 6м. кв.55, кв.59, кв.63

- замена труб канализации – 1м.

3.Электроэнергетические работы:

-замена электрических ламп по мере перегорания

-замена выключателей, автоматов – 10шт

- смена светильников НББ – 6шт.

Итого затрат на ремонтные работы в многоквартирном доме в сумме: 162 205 руб.

Администрация ООО «Управляющая Компания ЖКХ»

Уважаемые жильцы дома № 22 по 6 микрорайону!

ООО «Управляющая Компания ЖКХ» доводит до Вашего внимания информацию по предоставленным услугам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Вашего дома за 2016 год. Все работы выполняются в объеме, необходимом для каждого конкретного дома, на основании актов обследования и заявок граждан.

На лицевой счет Вашего дома за период 2016 года поступило средств от населения в сумме

НДС 18% в сумме

Итого: 752 046 руб.

Затраты на Вашем доме в течение 2016г. – 774 847 руб.

Начислено коммунальных услуг:- 1 354 889,04 руб.

ХВС и канализация:- 282 325,90 руб.

ГВС и отопление:- 1 072 563,14 руб.

Оплачено коммунальных услуг:-1 255 165,75 руб.

1. Управление многоквартирным домом, а именно:

- Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом;

- Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество;

- Разработка с учетом минимального перечня, плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

- Расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

- Подготовка предложений по вопросам проведения текущего и капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

- Заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления работ и услуг.

- Заключение договоров поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем, иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

- Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

- Услуги Акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»;

- Направление платежных документов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

- Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

- Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ;

- Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;

Организация аварийно-диспетчерского обслуживания, в том числе осуществление повседневного контроля за работой внутридомовых инженерных систем, регистрация и прием заявок собственников и нанимателей, организация и устранение аварий и повреждений.

Итого затрат на управление многоквартирным домом в сумме: 258 518 руб.

2. Содержание и санитарная очистка многоквартирного дома, а именно:

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами;

- проверка кровли на отсутствие протечек;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

- контроль состояния входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- обследование канализационных засоров в подвале;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;

- механизированная уборка придомовой территории;

- уборка мест общего пользования, поддержание санитарного состояния лестничных площадок;

- сезонное скашивание травы на газонах;

- вывоз бытового мусора по мере накопления;

- подготовка инженерных сетей к зиме;

- завоз песка для посыпки тротуаров в зимнее время;

- техническое обслуживание оборудования главного распределительного щита МКД;

- подготовка и составление актов готовности дома к сезону;

- дератизация подвалов;

- обслуживание, снятие и контроль показаний общедомовых приборов учета, индивидуальных приборов учета.

Итого затрат на содержание многоквартирного дома в сумме : 360 613 руб.

3. Текущий ремонт в многоквартирном доме, а именно:

1.Общестроительные работы:

-Выборочный ремонт кровли, устройство парапетов, примыканий – кв. № 49

-покраска и ремонт малых форм

- ремонт штробы – кв.№ 21,56,1,44,41

-бетонирование крылец и балконов, устройство опалубки – 3 под. кв. № 19.

-установка информационных щитов – 4 шт. под.

2.Сантехнические работы:

-техническое обслуживание оборудования ГРЩ

-очистка канализации – 70м. под.№2, № 3

-замена запорной арматуры

-замена труб канализации ф 100 кв.21,кв.56,кв.57, кв.5, кв.44

3.Электроэнергетические работы:

-замена электрических ламп по мере перегорания

-замена выключателей

-прокладка кабеля – 20м кв.10

Итого затрат на ремонтные работы в многоквартирном доме в сумме: 155 716 руб.

Администрация ООО «Управляющая Компания ЖКХ»

Уважаемые жильцы дома № 23 по 6 микрорайону!

ООО «Управляющая Компания ЖКХ» доводит до Вашего внимания информацию по предоставленным услугам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Вашего дома за 2016 год. Все работы выполняются в объеме, необходимом для каждого конкретного дома, на основании актов обследования и заявок граждан.

На лицевой счет Вашего дома за период 2016 года поступило средств от населения в сумме

НДС 18% в сумме

Итого: 1 335 139 руб.

Затраты на Вашем доме в течение 2016г. – 1 337 682 руб.

Начислено коммунальных услуг:-2 156 526,63 руб.

ХВС и канализация:- 407 964,23 руб.

ГВС и отопление:- 1 748 562,40 руб.

Оплачено коммунальных услуг:- 2 091 143,43 руб.

1. Управление многоквартирным домом, а именно:

- Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом;

- Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество;

- Разработка с учетом минимального перечня, плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

- Расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

- Подготовка предложений по вопросам проведения текущего и капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

- Заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления работ и услуг.

- Заключение договоров поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем, иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

- Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

- Услуги Акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»;

- Направление платежных документов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

- Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

- Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ;

- Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;

Организация аварийно-диспетчерского обслуживания, в том числе осуществление повседневного контроля за работой внутридомовых инженерных систем, регистрация и прием заявок собственников и нанимателей, организация и устранение аварий и повреждений.

Итого затрат на управление многоквартирным домом в сумме:  445 724 руб.

2. Содержание и санитарная очистка многоквартирного дома, а именно:

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами;

- проверка кровли на отсутствие протечек;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

- контроль состояния входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- обследование канализационных засоров в подвале;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;

- механизированная уборка придомовой территории;

- уборка мест общего пользования, поддержание санитарного состояния лестничных площадок;

- сезонное скашивание травы на газонах;

- вывоз бытового мусора по мере накопления;

- подготовка инженерных сетей к зиме;

- завоз песка для посыпки тротуаров в зимнее время;

- техническое обслуживание оборудования главного распределительного щита МКД;

- подготовка и составление актов готовности дома к сезону;

- дератизация подвалов;

- обслуживание, снятие и контроль показаний общедомовых приборов учета, индивидуальных приборов учета.

Итого затрат на содержание многоквартирного дома в сумме : 752 616 руб.

3. Текущий ремонт в многоквартирном доме, а именно:

1.Общестроительные работы:

-Выборочный ремонт кровли над кв. №83, кв. № 59

-покраска и ремонт скамеек и  малых форм

-ремонт квартиры после сант. аварии  -  кв. 32

-прочистка вентиляционных каналов – 30м. кв. №76, № 83

2.Сантехнические работы:

-техническое обслуживание оборудования ГРЩ

- замена труб канализации  – кв. 43 кв. 5, кв.88

-изготовление монтаж перил- 57 шт.

-очистка канализации – 2 под.

3.Электроэнергетические работы:

-замена электрических ламп по мере перегорания

-замена выключателей, автоматов.

-смена светильников НББ

Итого затрат на ремонтные работы в многоквартирном доме в сумме: 139 342 руб.

Администрация ООО «Управляющая Компания ЖКХ»

Уважаемые жильцы дома № 30 по 6 микрорайону!

ООО «Управляющая Компания ЖКХ» доводит до Вашего внимания информацию по предоставленным услугам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Вашего дома за 2016 год. Все работы выполняются в объеме, необходимом для каждого конкретного дома, на основании актов обследования и заявок граждан.

На лицевой счет Вашего дома за период 2016 года поступило средств от населения в сумме

НДС 18% в сумме

Итого: 1 084 675 руб.

Затраты на Вашем доме в течение 2016г. – 1 089 967 руб.

Начислено коммунальных услуг:- 1 788 119,11 руб.

ХВС и канализация:- 294 350,83 руб.

ГВС и отопление:- 1 493 768,28 руб.

Оплачено коммунальных услуг:- 1 685 063,22руб.

1. Управление многоквартирным домом, а именно:

- Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом;

- Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество;

- Разработка с учетом минимального перечня, плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

- Расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

- Подготовка предложений по вопросам проведения текущего и капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

- Заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления работ и услуг.

- Заключение договоров поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем, иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

- Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

- Услуги Акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»;

- Направление платежных документов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

- Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

- Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ;

- Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;

Организация аварийно-диспетчерского обслуживания, в том числе осуществление повседневного контроля за работой внутридомовых инженерных систем, регистрация и прием заявок собственников и нанимателей, организация и устранение аварий и повреждений.

Итого затрат на управление многоквартирным домом в сумме: 373 119 руб.

2. Содержание и санитарная очистка многоквартирного дома, а именно:

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами;

- проверка кровли на отсутствие протечек;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

- контроль состояния входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- обследование канализационных засоров в подвале;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;

- механизированная уборка придомовой территории;

- уборка мест общего пользования, поддержание санитарного состояния лестничных площадок;

- сезонное скашивание травы на газонах;

- вывоз бытового мусора по мере накопления;

- подготовка инженерных сетей к зиме;

- завоз песка для посыпки тротуаров в зимнее время;

- техническое обслуживание оборудования главного распределительного щита МКД;

- подготовка и составление актов готовности дома к сезону;

- дератизация подвалов;

- обслуживание, снятие и контроль показаний общедомовых приборов учета, индивидуальных приборов учета.

Итого затрат на содержание многоквартирного дома в сумме: 612 775 руб.

3. Текущий ремонт в многоквартирном доме, а именно:

1.Общестроительные работы:

-Выборочный ремонт кровли над кв. №38.

-покраска и ремонт малых форм

-ремонт штробы -2,5м. кв.56, кв.69

-ремонт пола – кв. 87

- прочистка вентиляционных каналов - 15м. кв. 51

- смена пружин – 2 шт. под. № 4

2.Сантехнические работы:

-техническое обслуживание оборудования ГРЩ

-смена трубопроводов – 2м. кв. 62

-установка прокладок

-замена опу по горячей воде.

- очистка канализации – 12м.

3.Электроэнергетические работы:

-замена электрических ламп по мере перегорания

-замена выключателей

-смена светильников НББ -10 шт.

Итого затрат на ремонтные работы в многоквартирном доме в сумме: 104 073 руб.

Администрация ООО «Управляющая Компания ЖКХ»

Уважаемые жильцы дома № 31 по 6 микрорайону!

ООО «Управляющая Компания ЖКХ» доводит до Вашего внимания информацию по предоставленным услугам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Вашего дома за 2016 год. Все работы выполняются в объеме, необходимом для каждого конкретного дома, на основании актов обследования и заявок граждан.

На лицевой счет Вашего дома за период 2016 года поступило средств от населения в сумме

НДС 18% в сумме

Итого: 603 508 руб.

Затраты на Вашем доме в течение 2016г. – 603 755 руб.

Начислено коммунальных услуг:- 653 908,85 руб.

ХВС и канализация:- 147 598,47 руб.

ГВС и отопление:-  506 310,38 руб.

Оплачено коммунальных услуг:- 639 128,64 руб.

1. Управление многоквартирным домом, а именно:

- Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом;

- Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество;

- Разработка с учетом минимального перечня, плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

- Расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

- Подготовка предложений по вопросам проведения текущего и капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

- Заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления работ и услуг.

- Заключение договоров поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем, иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

- Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

- Услуги Акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»;

- Направление платежных документов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

- Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

- Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ;

- Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;

Организация аварийно-диспетчерского обслуживания, в том числе осуществление повседневного контроля за работой внутридомовых инженерных систем, регистрация и прием заявок собственников и нанимателей, организация и устранение аварий и повреждений.

Итого затрат на управление многоквартирным домом в сумме: 207 109 руб.

2. Содержание и санитарная очистка многоквартирного дома, а именно:

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами;

- проверка кровли на отсутствие протечек;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

- контроль состояния входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- обследование канализационных засоров в подвале;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;

- механизированная уборка придомовой территории;

- уборка мест общего пользования, поддержание санитарного состояния лестничных площадок;

- сезонное скашивание травы на газонах;

- вывоз бытового мусора по мере накопления;

- подготовка инженерных сетей к зиме;

- завоз песка для посыпки тротуаров в зимнее время;

- техническое обслуживание оборудования главного распределительного щита МКД;

- подготовка и составление актов готовности дома к сезону;

- дератизация подвалов;

- обслуживание, снятие и контроль показаний общедомовых приборов учета, индивидуальных приборов учета.

Итого затрат на содержание многоквартирного дома в сумме: 327 435 руб.

3. Текущий ремонт в многоквартирном доме, а именно:

1.Общестроительные работы:

-установка почтовых ящиков – 3 шт. – под.№ 3

-покраска и ремонт малых форм

-обшивка дверей – под.№ 3

- ремонт штробы – 1,25м. кв. № 19

2.Сантехнические работы:

-техническое обслуживание оборудования ГРЩ

-смена трубопроводов ф. 20  - 15м.

-очистка канализации -32м. под. № 1

-установка счетчиков-водомеров ф 50 – 1 шт.

- смена трубопровода ф.15 – 2 м.

3.Электроэнергетические работы:

-замена электрических ламп по мере перегорания

-замена выключателей, автоматов – 4 шт.

-смена светильников НББ -2шт.

- установка провода 1*50 – 2м

Итого затрат на ремонтные работы в многоквартирном доме в сумме: 69 211 руб.

Администрация ООО «Управляющая Компания ЖКХ»

Уважаемые жильцы дома № 33 по 6 микрорайону!

ООО «Управляющая Компания ЖКХ» доводит до Вашего внимания информацию по предоставленным услугам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Вашего дома за 2016 год. Все работы выполняются в объеме, необходимом для каждого конкретного дома, на основании актов обследования и заявок граждан.

На лицевой счет Вашего дома за период 2016 года поступило средств от населения в сумме

НДС 18% в сумме

Итого: 844 008 руб.

Затраты на Вашем доме в течение 2016г. – 1 234 807 руб.

Начислено коммунальных услуг:- 1 479 644,60 руб.

ХВС и канализация:- 272 067,89 руб.

ГВС и отопление:- 1 207 576,71 руб.

Оплачено коммунальных услуг:- 1 415 001,77 руб.

1. Управление многоквартирным домом, а именно:

- Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом;

- Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество;

- Разработка с учетом минимального перечня, плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

- Расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

- Подготовка предложений по вопросам проведения текущего и капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

- Заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления работ и услуг.

- Заключение договоров поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем, иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

- Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

- Услуги Акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»;

- Направление платежных документов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

- Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

- Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ;

- Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;

Организация аварийно-диспетчерского обслуживания, в том числе осуществление повседневного контроля за работой внутридомовых инженерных систем, регистрация и прием заявок собственников и нанимателей, организация и устранение аварий и повреждений.

Итого затрат на управление многоквартирным домом в сумме: 291 417 руб.

2. Содержание и санитарная очистка многоквартирного дома, а именно:

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами;

- проверка кровли на отсутствие протечек;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

- контроль состояния входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- обследование канализационных засоров в подвале;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;

- механизированная уборка придомовой территории;

- уборка мест общего пользования, поддержание санитарного состояния лестничных площадок;

- сезонное скашивание травы на газонах;

- вывоз бытового мусора по мере накопления;

- подготовка инженерных сетей к зиме;

- завоз песка для посыпки тротуаров в зимнее время;

- техническое обслуживание оборудования главного распределительного щита МКД;

- подготовка и составление актов готовности дома к сезону;

- дератизация подвалов;

- обслуживание, снятие и контроль показаний общедомовых приборов учета, индивидуальных приборов учета.

Итого затрат на содержание многоквартирного дома в сумме: 493 617 руб.

3. Текущий ремонт в многоквартирном доме, а именно:

1.Общестроительные работы:

- ремонт кровли – 10,66м. над кв. № 84, № 51

-покраска и ремонт малых форм

-изготовление, установка и покраска перил для подвалов – 1 и 8 под.

- ремонт балконных перекрытий –  кв. № 25, № 54

-бетонирование крылец – 0,875м.

-ремонт козырька балкона  -  кв. № 15

- ремонт швов, смена стекол в подъезде – 3,12  под. № 3

2.Сантехнические работы:

-техническое обслуживание оборудования ГРЩ

- очистка канализации – 12м. под. № 1

- замена счетчиков водомеров – 1шт.

- замена труб канализации, трубопровода ф.15 ф.20  – кв.62

- замена запорной арматуры.

3.Электроэнергетические работы:

-замена электрических ламп по мере перегорания

-замена выключателей, автоматов – 11 шт.

-прокладка кабеля АВВГ 3*2,5 – 10м.

Итого затрат на ремонтные работы в многоквартирном доме в сумме: 449 773 руб.

Администрация ООО «Управляющая Компания ЖКХ»

Уважаемые жильцы дома № 34 по 6 микрорайону!

ООО «Управляющая Компания ЖКХ» доводит до Вашего внимания информацию по предоставленным услугам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Вашего дома за 2016 год. Все работы выполняются в объеме, необходимом для каждого конкретного дома, на основании актов обследования и заявок граждан.

На лицевой счет Вашего дома за период 2016 года поступило средств от населения в сумме

НДС 18% в сумме

Итого: 857 027 руб.

Затраты на Вашем доме в течение 2016г. – 1 085 099 руб.

Начислено коммунальных услуг:-1 559 225,72 руб.

ХВС и канализация:- 328 371,08 руб.

ГВС и отопление:- 1 231 154,64 руб.

Оплачено коммунальных услуг:- 1 441 211,71 руб.

1. Управление многоквартирным домом, а именно:

- Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом;

- Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество;

- Разработка с учетом минимального перечня, плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

- Расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

- Подготовка предложений по вопросам проведения текущего и капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

- Заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления работ и услуг.

- Заключение договоров поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем, иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

- Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

- Услуги Акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»;

- Направление платежных документов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

- Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

- Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ;

- Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;

Организация аварийно-диспетчерского обслуживания, в том числе осуществление повседневного контроля за работой внутридомовых инженерных систем, регистрация и прием заявок собственников и нанимателей, организация и устранение аварий и повреждений.

Итого затрат на управление многоквартирным домом в сумме: 297 453 руб.

2. Содержание и санитарная очистка многоквартирного дома, а именно:

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами;

- проверка кровли на отсутствие протечек;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

- контроль состояния входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- обследование канализационных засоров в подвале;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;

- механизированная уборка придомовой территории;

- уборка мест общего пользования, поддержание санитарного состояния лестничных площадок;

- сезонное скашивание травы на газонах;

- вывоз бытового мусора по мере накопления;

- подготовка инженерных сетей к зиме;

- завоз песка для посыпки тротуаров в зимнее время;

- техническое обслуживание оборудования главного распределительного щита МКД;

- подготовка и составление актов готовности дома к сезону;

- дератизация подвалов;

- обслуживание, снятие и контроль показаний общедомовых приборов учета, индивидуальных приборов учета.

Итого затрат на содержание многоквартирного дома в сумме: 501 328 руб.

3. Текущий ремонт в многоквартирном доме, а именно:

1.Общестроительные работы:

- ремонт подъезда, смена стекол – 4,16 – подъезд № 8

-покраска и ремонт малых форм

-ремонт подвальных окон

-бетонные работы, запенивание монтажной пеной  - 0,5 подъезд № 8

- смена пружин – подъезд № 8

- ремонт швов.

2.Сантехнические работы:

-техническое обслуживание оборудования ГРЩ

-очистка канализационной сети – 10м  подъезд № 4

-установка счетчиков-водомеров – 1 шт.

- замена запорной арматуры – кв. № 17

3.Электроэнергетические работы:

-замена электрических ламп по мере перегорания

-замена выключателей. автоматов – 13 шт.

-устройство освещения в подвале около 4 под.

- прокладка кабеля АВВГ 4*10 – 9м.

Итого затрат на ремонтные работы в многоквартирном доме в сумме: 286 318 руб.

Администрация ООО «Управляющая Компания ЖКХ»

Уважаемые жильцы дома № 35 по 6 микрорайону!

ООО «Управляющая Компания ЖКХ» доводит до Вашего внимания информацию по предоставленным услугам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Вашего дома за 2016 год. Все работы выполняются в объеме, необходимом для каждого конкретного дома, на основании актов обследования и заявок граждан.

На лицевой счет Вашего дома за период 2016 года поступило средств от населения в сумме

НДС 18% в сумме

Итого:1 009 227 руб.

Затраты на Вашем доме в течение 2016г. – 1 027 774 руб.

Начислено коммунальных услуг:- 1 548 410,77 руб.

ХВС и канализация:- 308 439,44 руб.

ГВС и отопление:- 1 239 971,33 руб.

Оплачено коммунальных услуг:- 1 427 554,54 руб.

1. Управление многоквартирным домом, а именно:

- Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом;

- Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество;

- Разработка с учетом минимального перечня, плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

- Расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

- Подготовка предложений по вопросам проведения текущего и капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

- Заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления работ и услуг.

- Заключение договоров поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем, иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

- Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

- Услуги Акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»;

- Направление платежных документов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

- Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

- Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ;

- Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;

Организация аварийно-диспетчерского обслуживания, в том числе осуществление повседневного контроля за работой внутридомовых инженерных систем, регистрация и прием заявок собственников и нанимателей, организация и устранение аварий и повреждений.

Итого затрат на управление многоквартирным домом в сумме: 348 107 руб.

2. Содержание и санитарная очистка многоквартирного дома, а именно:

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами;

- проверка кровли на отсутствие протечек;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

- контроль состояния входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- обследование канализационных засоров в подвале;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;

- механизированная уборка придомовой территории;

- уборка мест общего пользования, поддержание санитарного состояния лестничных площадок;

- сезонное скашивание травы на газонах;

- вывоз бытового мусора по мере накопления;

- подготовка инженерных сетей к зиме;

- завоз песка для посыпки тротуаров в зимнее время;

- техническое обслуживание оборудования главного распределительного щита МКД;

- подготовка и составление актов готовности дома к сезону;

- дератизация подвалов;

- обслуживание, снятие и контроль показаний общедомовых приборов учета, индивидуальных приборов учета.

Итого затрат на содержание многоквартирного дома в сумме: 563 338 руб.

3. Текущий ремонт в многоквартирном доме, а именно:

1.Общестроительные работы:

-Выборочный ремонт кровли над кв. №19, 20.

-покраска и ремонт малых форм

-прочистка вентканалов – 45м  кв. №54, 56,94

-установка информационных щитов – 6 шт.

-ремонт подвальных окон

-изготовление и монтаж перил

2.Сантехнические работы:

-техническое обслуживание оборудования ГРЩ

-замена труб канализации – кв. 43

-смена трубопровода ф. 100

-установка счетчиков-водомеров ф.50 – 1 шт

3.Электроэнергетические работы:

-замена электрических ламп по мере перегорания

-замена выключателей, автоматов – 18 шт.

-прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 – 30м кв.59

Итого затрат на ремонтные работы в многоквартирном доме в сумме: 116 329 руб.

Администрация ООО «Управляющая Компания ЖКХ»

Уважаемые жильцы дома № 36 по 6 микрорайону!

ООО «Управляющая Компания ЖКХ» доводит до Вашего внимания информацию по предоставленным услугам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Вашего дома за 2016 год. Все работы выполняются в объеме, необходимом для каждого конкретного дома, на основании актов обследования и заявок граждан.

На лицевой счет Вашего дома за период 2016 года поступило средств от населения в сумме

НДС 18% в сумме

Итого: 736 959 руб.

Затраты на Вашем доме в течение 2016г. – 753 209 руб.

Начислено коммунальных услуг:- 1 183 820,64 руб.

ХВС и канализация:- 221 282,65 руб.

ГВС и отопление:- 962 537,99 руб.

Оплачено коммунальных услуг:- 1 142 865,90 руб.

1. Управление многоквартирным домом, а именно:

- Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом;

- Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество;

- Разработка с учетом минимального перечня, плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

- Расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

- Подготовка предложений по вопросам проведения текущего и капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

- Заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления работ и услуг.

- Заключение договоров поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем, иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

- Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

- Услуги Акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»;

- Направление платежных документов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

- Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

- Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ;

- Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;

Организация аварийно-диспетчерского обслуживания, в том числе осуществление повседневного контроля за работой внутридомовых инженерных систем, регистрация и прием заявок собственников и нанимателей, организация и устранение аварий и повреждений.

Итого затрат на управление многоквартирным домом в сумме:  242 704 руб.

2. Содержание и санитарная очистка многоквартирного дома, а именно:

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами;

- проверка кровли на отсутствие протечек;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

- контроль состояния входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- обследование канализационных засоров в подвале;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;

- механизированная уборка придомовой территории;

- уборка мест общего пользования, поддержание санитарного состояния лестничных площадок;

- сезонное скашивание травы на газонах;

- вывоз бытового мусора по мере накопления;

- подготовка инженерных сетей к зиме;

- завоз песка для посыпки тротуаров в зимнее время;

- техническое обслуживание оборудования главного распределительного щита МКД;

- подготовка и составление актов готовности дома к сезону;

- дератизация подвалов;

- обслуживание, снятие и контроль показаний общедомовых приборов учета, индивидуальных приборов учета.

Итого затрат на содержание многоквартирного дома в сумме: 434 986 руб.

3. Текущий ремонт в многоквартирном доме, а именно:

1.Общестроительные работы:

- обшивка окон – 0,24

- установка информационных щитов – 4 шт

- ремонт и окраска скамеек и малых форм

- ремонт балкона – кв. № 68

- ремонт подвальных окон

- изготовление и монтаж перил – 10 шт. подъезд № 3

2.Сантехнические работы:

-техническое обслуживание оборудования ГРЩ

- установка счетчиков-водомеров ф.50 – 1 шт.

- замена канализационной трубы – кв. № 2, №3.

-устранение отсутствия ц/о в кв. №2

3.Электроэнергетические работы:

-замена электрических ламп по мере перегорания

-замена выключателей , автоматов.

- смена светильников НББ – 3 шт.

Итого затрат на ремонтные работы в многоквартирном доме в сумме: 75 519 руб.

Администрация ООО «Управляющая Компания ЖКХ»

Уважаемые жильцы дома № 3 по ул.Металлургов!

ООО «Управляющая Компания ЖКХ» доводит до Вашего внимания информацию по предоставленным услугам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Вашего дома за 2016 год. Все работы выполняются в объеме, необходимом для каждого конкретного дома, на основании актов обследования и заявок граждан.

На лицевой счет Вашего дома за период 2016 года поступило средств от населения в сумме

НДС 18% в сумме

Итого: 847 063 руб.

Затраты на Вашем доме в течение 2016г.- 903 481 руб.

Начислено коммунальных услуг:- 1 661 459,23 руб.

ХВС и канализация:- 347 968,42 руб.

ГВС и отопление:- 1 313 490,81 руб.

Оплачено коммунальных услуг:- 1 570 817,23 руб.

1. Управление многоквартирным домом, а именно:

- Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом;

- Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество;

- Разработка с учетом минимального перечня, плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

- Расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

- Подготовка предложений по вопросам проведения текущего и капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

- Заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления работ и услуг.

- Заключение договоров поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем, иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

- Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

- Услуги Акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»;

- Направление платежных документов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

- Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

- Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ;

- Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;

Организация аварийно-диспетчерского обслуживания, в том числе осуществление повседневного контроля за работой внутридомовых инженерных систем, регистрация и прием заявок собственников и нанимателей, организация и устранение аварий и повреждений.

Итого затрат на управление многоквартирным домом в сумме: 292 966 руб.

2. Содержание и санитарная очистка многоквартирного дома, а именно:

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами;

- проверка кровли на отсутствие протечек;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

- контроль состояния входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- обследование канализационных засоров в подвале;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;

- механизированная уборка придомовой территории;

- уборка мест общего пользования, поддержание санитарного состояния лестничных площадок;

- сезонное скашивание травы на газонах;

- вывоз бытового мусора по мере накопления;

- подготовка инженерных сетей к зиме;

- завоз песка для посыпки тротуаров в зимнее время;

- техническое обслуживание оборудования главного распределительного щита МКД;

- подготовка и составление актов готовности дома к сезону;

- дератизация подвалов;

- обслуживание, снятие и контроль показаний общедомовых приборов учета, индивидуальных приборов учета.

Итого затрат на содержание многоквартирного дома в сумме : 424 100 руб.

3. Текущий ремонт в многоквартирном доме, а именно:

1.Общестроительные работы:

- прочистка вентканалов – 10м кв. 32

- установка опалубки, бетонирование – 5 кубов.

- ремонт и окраска скамеек и малых форм

- смена стекол -9,33м

- ремонт подъезда - № 5

- изготовление и монтаж перил – 8 шт.

- ремонт подъездного козырька – под.№ 6

- ремонт проема подвала – по. № 3

2.Сантехнические работы:

-техническое обслуживание оборудования ГРЩ

- установка радиатора – 1 шт.

- очистка канализационной сети – 10м

-смена трубопровода ф.20 – 2м.

3.Электроэнергетические работы:

-замена электрических ламп по мере перегорания

-замена выключателей , автоматов.

- смена светильников НББ – 3 шт.

- прокладка провода – 25м.

Итого затрат на ремонтные работы в многоквартирном доме в сумме: 186 415 руб.

Администрация ООО «Управляющая Компания ЖКХ»

Уважаемые жильцы дома № 56 по ул.Советская!

ООО «Управляющая Компания ЖКХ» доводит до Вашего внимания информацию по предоставленным услугам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Вашего дома за 2016 год. Все работы выполняются в объеме, необходимом для каждого конкретного дома, на основании актов обследования и заявок граждан.

На лицевой счет Вашего дома за период 2016 года поступило средств от населения в сумме

НДС 18% в сумме

Итого: 698 933 руб.

Затраты на Вашем доме в течение 2016г.- 705 459 руб.

Начислено коммунальных услуг:- 1 344 946,76 руб.

ХВС и канализация:- 256 241,57 руб.

ГВС и отопление:- 1 088 705,19руб.

Оплачено коммунальных услуг:- 1 251 772,52 руб.

1. Управление многоквартирным домом, а именно:

- Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом;

- Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество;

- Разработка с учетом минимального перечня, плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

- Расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

- Подготовка предложений по вопросам проведения текущего и капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

- Заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления работ и услуг.

- Заключение договоров поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем, иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

- Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

- Услуги Акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»;

- Направление платежных документов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

- Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

- Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ;

- Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;

Организация аварийно-диспетчерского обслуживания, в том числе осуществление повседневного контроля за работой внутридомовых инженерных систем, регистрация и прием заявок собственников и нанимателей, организация и устранение аварий и повреждений.

Итого затрат на управление многоквартирным домом в сумме: 244 226 руб.

2. Содержание и санитарная очистка многоквартирного дома, а именно:

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами;

- проверка кровли на отсутствие протечек;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

- контроль состояния входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- обследование канализационных засоров в подвале;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;

- механизированная уборка придомовой территории;

- уборка мест общего пользования, поддержание санитарного состояния лестничных площадок;

- сезонное скашивание травы на газонах;

- вывоз бытового мусора по мере накопления;

- подготовка инженерных сетей к зиме;

- завоз песка для посыпки тротуаров в зимнее время;

- техническое обслуживание оборудования главного распределительного щита МКД;

- подготовка и составление актов готовности дома к сезону;

- дератизация подвалов;

- обслуживание, снятие и контроль показаний общедомовых приборов учета, индивидуальных приборов учета.

Итого затрат на содержание многоквартирного дома в сумме :  411 952 руб.

3. Текущий ремонт в многоквартирном доме, а именно:

1.Общестроительные работы:

- ремонт кровли- кв.28

- ремонт и окраска скамеек и малых форм

- очистка вентшахт.

2.Сантехнические работы:

-техническое обслуживание оборудования ГРЩ

- смена трубопровода ф 40 – 1м

3.Электроэнергетические работы:

-замена электрических ламп по мере перегорания

-замена выключателей , автоматов.

- смена светильников НББ – 3 шт.

- прокладка провода – 2м.

- прокладка кабеля АВВГ  2*2,5 – 20м.

Итого затрат на ремонтные работы в многоквартирном доме в сумме: 49 281 руб.

Администрация ООО «Управляющая Компания ЖКХ»

Уважаемые жильцы дома № 42 по ул.Советская!

ООО «Управляющая Компания ЖКХ» доводит до Вашего внимания информацию по предоставленным услугам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Вашего дома за 2016 год. Все работы выполняются в объеме, необходимом для каждого конкретного дома, на основании актов обследования и заявок граждан.

На лицевой счет Вашего дома за период 2016 года поступило средств от населения в сумме

НДС 18% в сумме

Итого: 343 421 руб.

Затраты на Вашем доме в течение 2016г.- 348 245 руб.

Начислено коммунальных услуг:- 397 596,15 руб.

ХВС и канализация:- 61 441,47 руб.

ГВС и отопление:- 336 154,68 руб.

Оплачено коммунальных услуг:- 409 567,11 руб.

1. Управление многоквартирным домом, а именно:

- Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом;

- Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество;

- Разработка с учетом минимального перечня, плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

- Расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

- Подготовка предложений по вопросам проведения текущего и капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

- Заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления работ и услуг.

- Заключение договоров поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем, иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

- Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

- Услуги Акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»;

- Направление платежных документов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

- Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

- Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ;

- Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;

Организация аварийно-диспетчерского обслуживания, в том числе осуществление повседневного контроля за работой внутридомовых инженерных систем, регистрация и прием заявок собственников и нанимателей, организация и устранение аварий и повреждений.

Итого затрат на управление многоквартирным домом в сумме: 107 033 т.руб.

2. Содержание и санитарная очистка многоквартирного дома, а именно:

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами;

- проверка кровли на отсутствие протечек;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

- контроль состояния входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- обследование канализационных засоров в подвале;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;

- механизированная уборка придомовой территории;

- уборка мест общего пользования, поддержание санитарного состояния лестничных площадок;

- сезонное скашивание травы на газонах;

- вывоз бытового мусора по мере накопления;

- подготовка инженерных сетей к зиме;

- завоз песка для посыпки тротуаров в зимнее время;

- техническое обслуживание оборудования главного распределительного щита МКД;

- подготовка и составление актов готовности дома к сезону;

- дератизация подвалов;

- обслуживание, снятие и контроль показаний общедомовых приборов учета, индивидуальных приборов учета.

Итого затрат на содержание многоквартирного дома в сумме : 181 492 руб.

3. Текущий ремонт в многоквартирном доме, а именно:

1.Общестроительные работы:

- ремонт фасада – 5 кв.м

- окрашивание фасада – 5 кв.м.

2.Сантехнические работы:

-техническое обслуживание оборудования ГРЩ

- замена труб канализации -  4м

- смена трубопровода ф 15 – 4м

-установка счетчиков водомеров ф 50 – 1 комплект.

- замена опу горячей воды – 1 комплект.

3.Электроэнергетические работы:

-замена электрических ламп по мере перегорания

-замена выключателей , автоматов.

- смена светильников НББ – 2 шт.

Итого затрат на ремонтные работы в многоквартирном доме в сумме: 59 720 руб.

Администрация ООО «Управляющая Компания ЖКХ»

Уважаемые жильцы дома № 55 по ул.Школьной!

ООО «Управляющая Компания ЖКХ» доводит до Вашего внимания информацию по предоставленным услугам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Вашего дома за 2016 год. Все работы выполняются в объеме, необходимом для каждого конкретного дома, на основании актов обследования и заявок граждан.

На лицевой счет Вашего дома за период 2016 года поступило средств от населения в сумме

НДС 18% в сумме

Итого: 560 549 руб.

Затраты на Вашем доме в течение 2016г.- 564 577 руб.

Начислено коммунальных услуг:- 1 366 458,08 руб.

ХВС и канализация:- 217 432,88 руб.

ГВС и отопление:- 1 149 025.20 руб.

Оплачено коммунальных услуг:- 1 055 678,79 руб.

1. Управление многоквартирным домом, а именно:

- Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом;

- Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество;

- Разработка с учетом минимального перечня, плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

- Расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

- Подготовка предложений по вопросам проведения текущего и капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

- Заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления работ и услуг.

- Заключение договоров поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем, иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

- Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

- Услуги Акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»;

- Направление платежных документов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

- Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

- Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ;

- Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;

Организация аварийно-диспетчерского обслуживания, в том числе осуществление повседневного контроля за работой внутридомовых инженерных систем, регистрация и прием заявок собственников и нанимателей, организация и устранение аварий и повреждений.

Итого затрат на управление многоквартирным домом в сумме: 192 085 руб.

2. Содержание и санитарная очистка многоквартирного дома, а именно:

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами;

- проверка кровли на отсутствие протечек;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

- контроль состояния входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- обследование канализационных засоров в подвале;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;

- механизированная уборка придомовой территории;

- уборка мест общего пользования, поддержание санитарного состояния лестничных площадок;

- сезонное скашивание травы на газонах;

- вывоз бытового мусора по мере накопления;

- подготовка инженерных сетей к зиме;

- завоз песка для посыпки тротуаров в зимнее время;

- техническое обслуживание оборудования главного распределительного щита МКД;

- подготовка и составление актов готовности дома к сезону;

- дератизация подвалов;

- обслуживание, снятие и контроль показаний общедомовых приборов учета, индивидуальных приборов учета.

Итого затрат на содержание многоквартирного дома в сумме : 315 597 руб.

3. Текущий ремонт в многоквартирном доме, а именно:

1.Общестроительные работы:

- ремонт штробы – 1,25 кв.м кв. 21

- ремонт кровли- изопласт –  10м  кв. 31

- ремонт и окраска скамеек и малых форм

- ремонт кровли – металл 4 листа – кв. 29, 14,16,31.

- ремонт отливов балкона – 2 кв.м

- установка стекла – 1,77 кв.м.

- ремонт штробы  - 1,25 кв.м - дсп

2.Сантехнические работы:

-техническое обслуживание оборудования ГРЩ

- смена трубопровода ф.15– 1,5 м  кв.46

- очистка канализационной сети – 10м.

3.Электроэнергетические работы:

-замена электрических ламп по мере перегорания

-замена выключателей , автоматов.

- смена светильников НББ – 1 шт.

- прокладка провода – 2м.

Итого затрат на ремонтные работы в многоквартирном доме в сумме: 56 895 руб.

Администрация ООО «Управляющая Компания ЖКХ»

Уважаемые жильцы дома № 23 по ул.Вокзальная!

ООО «Управляющая Компания ЖКХ» доводит до Вашего внимания информацию по предоставленным услугам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Вашего дома за 2016 год. Все работы выполняются в объеме, необходимом для каждого конкретного дома, на основании актов обследования и заявок граждан.

На лицевой счет Вашего дома за период 2016 года поступило средств от населения в сумме

НДС 18% в сумме

Итого: 283 584 руб.

Затраты на Вашем доме в течение 2016г.- 284 192 руб.

Начислено коммунальных услуг:- 596 078, 66 руб.

ХВС и канализация:- 183 467,59 руб.

ГВС и отопление:- 412 611,07 руб.

Оплачено коммунальных услуг:- 504 570,90 руб.

1. Управление многоквартирным домом, а именно:

- Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом;

- Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество;

- Разработка с учетом минимального перечня, плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

- Расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

- Подготовка предложений по вопросам проведения текущего и капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

- Заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления работ и услуг.

- Заключение договоров поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем, иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

- Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

- Услуги Акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»;

- Направление платежных документов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

- Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

- Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ;

- Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;

Организация аварийно-диспетчерского обслуживания, в том числе осуществление повседневного контроля за работой внутридомовых инженерных систем, регистрация и прием заявок собственников и нанимателей, организация и устранение аварий и повреждений.

Итого затрат на управление многоквартирным домом в сумме: 92 990 руб.

2. Содержание и санитарная очистка многоквартирного дома, а именно:

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами;

- проверка кровли на отсутствие протечек;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

- контроль состояния входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- обследование канализационных засоров в подвале;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;

- механизированная уборка придомовой территории;

- уборка мест общего пользования, поддержание санитарного состояния лестничных площадок;

- сезонное скашивание травы на газонах;

- вывоз бытового мусора по мере накопления;

- подготовка инженерных сетей к зиме;

- завоз песка для посыпки тротуаров в зимнее время;

- техническое обслуживание оборудования главного распределительного щита МКД;

- подготовка и составление актов готовности дома к сезону;

- дератизация подвалов;

- обслуживание, снятие и контроль показаний общедомовых приборов учета, индивидуальных приборов учета.

Итого затрат на содержание многоквартирного дома в сумме : 138 805 руб.

3. Текущий ремонт в многоквартирном доме, а именно:

1.Общестроительные работы:

- ремонт кровель – 0,5 кв.м – кв.29

- ремонт пола  - 5,94 кв.м. - кв.17

2.Сантехнические работы:

-техническое обслуживание оборудования ГРЩ

- смена трубопровода – 3м. – 1 шт.

- замена труб канализации ф 100 – 2м

-замена счетчика водомеров– 1 шт.

- замена запорной арматуры – 2 комплекта.

3.Электроэнергетические работы:

-замена электрических ламп по мере перегорания

-замена выключателей , автоматов.

-прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 – 15 м.

- смена автоматов ВА 25 А – 2 шт.

Итого затрат на ремонтные работы в многоквартирном доме в сумме: 52 397 руб.

Администрация ООО «Управляющая Компания ЖКХ»

Уважаемые жильцы дома № 11 по ул.Горняков!

ООО «Управляющая Компания ЖКХ» доводит до Вашего внимания информацию по предоставленным услугам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Вашего дома за 2016 год. Все работы выполняются в объеме, необходимом для каждого конкретного дома, на основании актов обследования и заявок граждан.

На лицевой счет Вашего дома за период 2016 года поступило средств от населения в сумме

НДС 18% в сумме

Итого: 284 519 руб.

Затраты на Вашем доме в течение 2016г.- 388 346 руб.

Начислено коммунальных услуг:- 567 533,98 руб.

ХВС и канализация:- 101 962,29 руб.

ГВС и отопление:- 465 571,69 руб.

Оплачено коммунальных услуг:- 446 294,59 руб.

1. Управление многоквартирным домом, а именно:

- Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом;

- Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество;

- Разработка с учетом минимального перечня, плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

- Расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

- Подготовка предложений по вопросам проведения текущего и капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

- Заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления работ и услуг.

- Заключение договоров поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем, иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

- Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

- Услуги Акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»;

- Направление платежных документов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

- Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

- Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ;

- Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;

Организация аварийно-диспетчерского обслуживания, в том числе осуществление повседневного контроля за работой внутридомовых инженерных систем, регистрация и прием заявок собственников и нанимателей, организация и устранение аварий и повреждений.

Итого затрат на управление многоквартирным домом в сумме: 110 200 руб.

2. Содержание и санитарная очистка многоквартирного дома, а именно:

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами;

- проверка кровли на отсутствие протечек;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

- контроль состояния входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- обследование канализационных засоров в подвале;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;

- механизированная уборка придомовой территории;

- уборка мест общего пользования, поддержание санитарного состояния лестничных площадок;

- сезонное скашивание травы на газонах;

- вывоз бытового мусора по мере накопления;

- подготовка инженерных сетей к зиме;

- завоз песка для посыпки тротуаров в зимнее время;

- техническое обслуживание оборудования главного распределительного щита МКД;

- подготовка и составление актов готовности дома к сезону;

- дератизация подвалов;

- обслуживание, снятие и контроль показаний общедомовых приборов учета, индивидуальных приборов учета.

Итого затрат на содержание многоквартирного дома в сумме : 219 604 руб.

3. Текущий ремонт в многоквартирном доме, а именно:

1.Общестроительные работы:

- ремонт кровли в 1 слой – 20м кв.29

- ремонт и окраска скамеек и малых форм

- очистка вентшахт.

2.Сантехнические работы:

-техническое обслуживание оборудования ГРЩ

- замена запорной арматуры– 1 комплект

- установка водомеров ф.50  – 1 комплект

- очистка канализации – 12м.

3.Электроэнергетические работы:

-замена электрических ламп по мере перегорания

-замена выключателей , автоматов.

- смена светильников НББ – 3 шт.

- смена автоматов ВА 25А – 1 шт.

Итого затрат на ремонтные работы в многоквартирном доме в сумме: 58 542 руб.

Администрация ООО «Управляющая Компания ЖКХ»

Уважаемые жильцы дома № 8 по ул.Горняков!

ООО «Управляющая Компания ЖКХ» доводит до Вашего внимания информацию по предоставленным услугам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Вашего дома за 2016 год. Все работы выполняются в объеме, необходимом для каждого конкретного дома, на основании актов обследования и заявок граждан.

На лицевой счет Вашего дома за период 2016 года поступило средств от населения в сумме

НДС 18% в сумме

Итого: 842 367 руб.

Затраты на Вашем доме в течение 2016г.- 1 092 084 руб.

Начислено коммунальных услуг:-1 361 838,90 руб.

ХВС и канализация:- 219 191,73 руб.

ГВС и отопление:- 1 142 647 руб.

Оплачено коммунальных услуг:- 1 324 412,52 руб.

1. Управление многоквартирным домом, а именно:

- Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом;

- Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество;

- Разработка с учетом минимального перечня, плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

- Расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

- Подготовка предложений по вопросам проведения текущего и капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

- Заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления работ и услуг.

- Заключение договоров поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем, иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

- Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

- Услуги Акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»;

- Направление платежных документов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

- Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

- Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ;

- Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;

Организация аварийно-диспетчерского обслуживания, в том числе осуществление повседневного контроля за работой внутридомовых инженерных систем, регистрация и прием заявок собственников и нанимателей, организация и устранение аварий и повреждений.

Итого затрат на управление многоквартирным домом в сумме: 288 426 руб.

2. Содержание и санитарная очистка многоквартирного дома, а именно:

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами;

- проверка кровли на отсутствие протечек;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

- контроль состояния входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- обследование канализационных засоров в подвале;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;

- механизированная уборка придомовой территории;

- уборка мест общего пользования, поддержание санитарного состояния лестничных площадок;

- сезонное скашивание травы на газонах;

- вывоз бытового мусора по мере накопления;

- подготовка инженерных сетей к зиме;

- завоз песка для посыпки тротуаров в зимнее время;

- техническое обслуживание оборудования главного распределительного щита МКД;

- подготовка и составление актов готовности дома к сезону;

- дератизация подвалов;

- обслуживание, снятие и контроль показаний общедомовых приборов учета, индивидуальных приборов учета.

Итого затрат на содержание многоквартирного дома в сумме : 433 200 руб.

3. Текущий ремонт в многоквартирном доме, а именно:

1.Общестроительные работы:

- прочистка вентканалов – 15м – кв.43

- смена стекол – 10,37 кв.м – 1п

- ремонт и окраска скамеек и малых форм

- устройство вентиляц.решетки – 1 шт.

- ремонт крылец – 3,3 кв.м – 1п

- изготовление и монтаж перил – 15м.

2.Сантехнические работы:

-техническое обслуживание оборудования ГРЩ

- очистка канализационной сети – 78 м

-прочистка ливнестоков – 15м .

- ремонт швов.

- замена труб канализации -25м

3.Электроэнергетические работы:

-замена электрических ламп по мере перегорания

-замена выключателей , автоматов.

- смена светильников НББ – 3 шт.

- смена автоматов ВА 25А– 2 шт кв. 6.

Итого затрат на ремонтные работы в многоквартирном доме в сумме: 370 458 руб.

Администрация ООО «Управляющая Компания ЖКХ»

Уважаемые жильцы дома № 5 по ул.Металлургов!

ООО «Управляющая Компания ЖКХ» доводит до Вашего внимания информацию по предоставленным услугам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Вашего дома за 2016 год. Все работы выполняются в объеме, необходимом для каждого конкретного дома, на основании актов обследования и заявок граждан.

На лицевой счет Вашего дома за период 2016 года поступило средств от населения в сумме

НДС 18% в сумме

Итого: 1 411 729 руб.

Затраты на Вашем доме в течение 2016г.- 1 419 597 руб.

Начислено коммунальных услуг:- 2 487 329,41 руб.

ХВС и канализация:- 454 059,86 руб.

ГВС и отопление:- 2 033 269,55 руб.

Оплачено коммунальных услуг:-  2 260 862,08 руб.

1. Управление многоквартирным домом, а именно:

- Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом;

- Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество;

- Разработка с учетом минимального перечня, плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

- Расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

- Подготовка предложений по вопросам проведения текущего и капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

- Заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления работ и услуг.

- Заключение договоров поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем, иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

- Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

- Услуги Акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»;

- Направление платежных документов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

- Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

- Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ;

- Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;

Организация аварийно-диспетчерского обслуживания, в том числе осуществление повседневного контроля за работой внутридомовых инженерных систем, регистрация и прием заявок собственников и нанимателей, организация и устранение аварий и повреждений.

Итого затрат на управление многоквартирным домом в сумме: 496 533 руб.

2. Содержание и санитарная очистка многоквартирного дома, а именно:

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами;

- проверка кровли на отсутствие протечек;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

- контроль состояния входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- обследование канализационных засоров в подвале;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;

- механизированная уборка придомовой территории;

- уборка мест общего пользования, поддержание санитарного состояния лестничных площадок;

- сезонное скашивание травы на газонах;

- вывоз бытового мусора по мере накопления;

- подготовка инженерных сетей к зиме;

- завоз песка для посыпки тротуаров в зимнее время;

- техническое обслуживание оборудования главного распределительного щита МКД;

- подготовка и составление актов готовности дома к сезону;

- дератизация подвалов;

- обслуживание, снятие и контроль показаний общедомовых приборов учета, индивидуальных приборов учета.

Итого затрат на содержание многоквартирного дома в сумме : 825 38 руб.

3. Текущий ремонт в многоквартирном доме, а именно:

1.Общестроительные работы:

- смена стекол  – 7 кв.м    2под.

- смена петель – 2шт. подъезд № 3

- ремонт и окраска скамеек и малых форм

- окрашивание труб – 1,25 кв.м

- замена запорной арматуры – 1 комплект.

2.Сантехнические работы:

-техническое обслуживание оборудования ГРЩ

- смена трубопровода -0,5м

- очистка канализационной сети – 36 м

-смена трубопровода ф.20 –6м.  кв. 37,41

- замена труб канализации – 3,5м. кв.22, 25

- замена труб канализации ф 100 – 2м. кв.125, кв.2 /лифтерная/

3.Электроэнергетические работы:

-замена электрических ламп по мере перегорания

-замена выключателей , автоматов.

- смена светильников НББ – 3 шт. под.№ 3

- прокладка провода – 7м.

-прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 – 100м

- прокладка кабеля ВВГ 4*16 – 5м

Итого затрат на ремонтные работы в многоквартирном доме в сумме: 97 676 руб.

Администрация ООО «Управляющая Компания ЖКХ»

Уважаемые жильцы дома № 44 по ул.Советская!

ООО «Управляющая Компания ЖКХ» доводит до Вашего внимания информацию по предоставленным услугам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Вашего дома за 2016 год. Все работы выполняются в объеме, необходимом для каждого конкретного дома, на основании актов обследования и заявок граждан.

На лицевой счет Вашего дома за период 2016 года поступило средств от населения в сумме

НДС 18% в сумме

Итого: 174 359 руб.

Затраты на Вашем доме в течение 2016г.- 205 758 руб.

Начислено коммунальных услуг- 260 112,45руб.

ХВС и канализация:- 32 318,14 руб.

ГВС и отопление:- 227 794,31 руб.

Оплачено коммунальных услуг:- 252 886,34 руб.

1. Управление многоквартирным домом, а именно:

- Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом;

- Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество;

- Разработка с учетом минимального перечня, плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

- Расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

- Подготовка предложений по вопросам проведения текущего и капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

- Заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления работ и услуг.

- Заключение договоров поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем, иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

- Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

- Услуги Акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»;

- Направление платежных документов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

- Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

- Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ;

- Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;

Организация аварийно-диспетчерского обслуживания, в том числе осуществление повседневного контроля за работой внутридомовых инженерных систем, регистрация и прием заявок собственников и нанимателей, организация и устранение аварий и повреждений.

Итого затрат на управление многоквартирным домом в сумме: 57 218 руб.

2. Содержание и санитарная очистка многоквартирного дома, а именно:

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами;

- проверка кровли на отсутствие протечек;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

- контроль состояния входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- обследование канализационных засоров в подвале;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;

- механизированная уборка придомовой территории;

- уборка мест общего пользования, поддержание санитарного состояния лестничных площадок;

- сезонное скашивание травы на газонах;

- вывоз бытового мусора по мере накопления;

- подготовка инженерных сетей к зиме;

- завоз песка для посыпки тротуаров в зимнее время;

- техническое обслуживание оборудования главного распределительного щита МКД;

- подготовка и составление актов готовности дома к сезону;

- дератизация подвалов;

- обслуживание, снятие и контроль показаний общедомовых приборов учета, индивидуальных приборов учета.

Итого затрат на содержание многоквартирного дома в сумме : 115 755 руб.

3. Текущий ремонт в многоквартирном доме, а именно:

1.Общестроительные работы:

- ремонт фасада оштукатуривание – 10 кв.м.

2.Сантехнические работы:

-техническое обслуживание оборудования ГРЩ

- гидропромывка  и опрессовка труб ЦО - 500

3.Электроэнергетические работы:

-замена электрических ламп по мере перегорания

-замена  автоматов – 4 шт. кв.7

Итого затрат на ремонтные работы в многоквартирном доме в сумме: 32 784 руб.

Администрация ООО «Управляющая Компания ЖКХ»